## Ark1
Utløp Damtjern | E.coli | pH | Total fosfor | Total nitrogen | Ammonium | Nitrat/nitritt | Turbiditet | Suspendert stoff | TOC | Klorofyll a | Kalsium
Prøvedato | Ant. / 100 ml |  | μg P/l | μg N/l | μg N/l | μg N/l | FNU | mg/l | mg C/l | μg/l | mg/l
2008-01-01
2008-03-12 | 4 | 7.26 | 23 | 910 | 170 |  | 23 | 14 | 7.4
2008-04-23 | 3 | 7.68 | 4 | 1711 | 99 | 1372 | 2.3 | 1.9 | 3.6
2008-06-03 | 16 | 8.17 | 24 | 2430 | 32 | 1748 | 5 | 29 | 5
2008-07-08 | 64 | 8.26 | 8.5 | 1600 | 42 | 1200 | 1 | 7.2 | 5.8
2008-08-12 | 24 | 8.19 | 5.9 | 1293 | 43 | 934 | 1 | 1.9 | 5.1
2008-09-09 | 9 | 7.99 | 5.9 | 1322 | 38 | 989 | 1.6 | 1.9 | 5.5
2008-10-14 | 1 | 7.9 | 5.8 | 1245 | 90 | 1025 | 0.63 | 0.85 | 5.3
2008-11-18 | 0 | 7.4 | < 3 | 1590 | 193 | 1050 | 2.5 | < 0,6 | 5.1
2008-12-16 | 0 | 7.7 | 5 | 2920 | 205 | 999 | 1.4 | 0.8 | 5.1
2009-04-29 | 0 | 7.6 | 4 | 1190 | 64 | 911 | 1.2 | 3.5 | 3.3
2009-06-03 | 12 | 7.9 | 6 | 1370 | 23 | 900 | 1.6 | 2 | 4.1
2009-07-07 | 83 | 8.1 | 7 | 1060 | 55 | 710 | 1.7 | 2 | 4.5
2009-08-04 | 12 | 8.2 | 6 | 956 | 52 | 690 | 0.97 | 1 | 5.1
2009-09-01 | 730 | 8 | 8 | 996 | 41 | 790 | 1.5 | < 2 | 8.5
2009-10-13 | 0 | 8.2 | 7.7 | 990 | 60 | 750 | 0.82 | < 2 | 6.7
2009-11-18 | 2 | 8.2 | 8 | 1100 | 150 | 650 | 1.8 | < 2 | 8.1
2009-12-16 | 0 | 7.7 | 6.6 | 1100 | 140 | 860 | 3.6 | 2 | 5.6
2010-05-04 |  | 8 |  | 1500 | 17 | 1300 | 1.1 | < 2 | 4.2
2010-07-06 |  | 8.2 |  | 810 | 65 | 490 | 0.99 | 2.4 | 7.8
2010-08-17 |  | 8.2 |  | 640 | 84 | 280 | 1.7 | 2.8 | 8.6
2010-09-14 |  | 8 |  | 1100 | 71 | 710 | 0.93 | 2 | 6.4
2010-10-19 |  | 7.9 |  | 1400 | 110 | 950 | 1.1 | < 2 | 8
2010-11-23 |  | 8 |  | 1400 | 130 | 920 | 0.93 | < 2 | 7.2
2010-12-31
2011-05-03 |  | 8 |  | 1600 | 8.7 | 1400 | 2.1 | 1.6 | 6.3
2011-06-14 |  | 8.1 |  | 1000 | 14 | 920 | 1.7 | 1.6 | 6.1
2011-07-05 |  | 8 |  | 1100 | 27 | 410 | 1.6 | 2.2 | 6.8
2011-08-23 |  | 7.9 |  | 1100 | 40 | 920 | 1.2 | 1.7 | 7.3
2011-09-13 |  | 7.8 |  | 1200 | 51 | 940 | 1.9 | 2 | 8.9
2011-10-19 |  | 7.9 |  | 1200 | 67 | 910 | 1.1 | < 1,5 | 7.3
2011-11-22 |  | 7.8 |  | 1300 | 89 | 970 | 1.1 | < 1,5 | 5.6
2011-12-20 |  | 7.8 |  | 1200 | 190 | 900 | 2.2 | < 1,5 | 5.4
2011-12-31
2012-05-15 |  | 8.1 |  | 1400 | 8.7 | 1200 | 2 | 3.4 | 6
2012-06-05 |  | 8.3 |  | 1100 | 24 | 990 | 0.69 | 3.2 | 6.1
2012-07-10 |  | 8.1 |  | 920 | 48 | 610 | 0.91 | 1.7 | 4.6
2012-08-14 |  | 8.2 |  | 940 | 20 | 690 | 0.91 | < 1,5 | 5.3
2012-09-11 |  | 8 |  | 880 | 62 | 750 | 0.38 | 7.8 | 5.1
2012-10-16 |  | 7.9 |  | 950 | 130 | 650 | 2.9 | 2.2 | 5.7
2012-11-20 |  | 7.9 |  | 1300 | 130 | 1000 | 2.1 | 1.6 | 7.7
2013-04-30 |  | 7.6 |  | 800 | 75 | 610 | 3.1 | 2 | 5.1
2013-06-04 |  | 8 |  | 1200 | 12 | 1100 | 2.6 | 3.8 | 5.3 | 4.2 | 48
2013-07-09 |  | 8.1 |  | 1700 | 36 | 1400 | 1 | 1.8 | 6 | 2 | 54
2013-08-13 |  | 8.2 |  | 1600 | 59 | 1400 | 1 | 2 | 5.6
2013-09-11 |  | 8.1 |  | 1500 | 59 | 1200 | 0.73 | 1.8 | 5.5 | 3.5
2013-10-15 |  | 7.8 |  | 1300 | 55 | 1000 | 3.1 | 2.4 | 5.6
2013-11-19 |  | 8.1 |  | 1400 | 110 | 1100 | 2.2 | 1.8 | 5.5
2014-04-29 |  | 8.2 |  | 1500 | 11 | 1100 | 1.2 | 1.6 | 4.7 |  | 60
2014-05-27 |  | 7.9 |  | 1400 | 35 | 940 | 1.4 | 2.8 | 5.2
2014-06-24 |  | 7.9 |  | 800 | 46 | 640 | 2.7 | 2.8 | 5 |  | 61 | Opprinnelig resultat TOC på < 0,5 ble endret etter at Nina Rukke ba laboratoriet gjennomføre reanalyse.
2014-07-29 |  | 8.1 |  | 730 | 51 | 330 | 1.3 | 1.8 | 6 |  |  | Opprinnelig resultat TOC på 32 mg/l ble endret etter at Nina Rukke ba laboratoriet gjennomføre reanalyse.
2014-09-09 |  | 8.1 |  | 540 | 47 | 260 | 1.2 | 2 | 5
2014-10-14 |  | 7.6 |  | 640 | 80 | 280 | 1.7 | 2.8 | 5.2
2014-11-18 |  | 8 |  | 1400 | 140 | 1100 | 2.7 | 1.8 | 6.2
2014-12-16 |  | 7.8 |  | 1400 | 150 | 1100 | 1.7 | < 1,5 | 8.9
2015-04-28 |  |  | 6.7 | 1600 | 6.6 | 1500 | 0.95 | 2.4 | 9.3
2015-06-02 |  |  | 10 | 1200 | 7.3 | 1100 | 3.9 | 4.8 | 8.8
2015-07-07 |  |  | 13 | 1100 | 90 | 750 | 1.2 | 1.5 | 9.6
2015-08-11
2015-09-08 |  |  | 13 | 1500 | 40 | 1000 | 9.1 | 6.8 | 13
2015-10-13
2015-11-17 |  |  | 13 | 1600 | 97 | 1400 | 1.1 | < 1,5 | 10
2015-12-15
2015-12-31
Leirdalen oppstrøms | E.coli | pH | Total fosfor | Total nitrogen | Ammonium | Nitrat/nitritt | Turbiditet | Suspendert stoff | TOC
Prøvedato | Ant. / 100 ml |  | μg P/l | μg N/l | μg N/l | μg N/l | FNU | mg/l | mg C/l
2008-01-01
2008-03-12
2008-04-23
2008-06-03
2008-07-08
2008-08-12
2008-09-09
2008-10-14
2008-11-18
2008-12-16
2009-04-29 | 0 | 7.2 | < 3 | 210 | 9 | 27 | 0.36 | 1.3
2009-06-03 | 7 | 7.1 | 12 | 318 | 15 | 11 | 2.3 | 1.6
2009-07-07 | > 200 | 7.3 | 6 | 310 | 7 | 49 | 0.56 | 1.6
2009-08-04 | 56 | 6.8 | 9 | 346 | 14 | < 10 | 1.1 | < 0,6
2009-09-01 | 7 | 7.2 | 4 | 207 | 8 | 42 | 0.75 | < 2
2009-10-13 | 2 | 7.4 | < 3 | 160 | 8.6 | 70 | < 0,1 | < 2
2009-11-18 | 30 | 6.9 | 4.3 | 250 | 11 | 40 | 0.73 | < 2
2009-12-16 |  | 7.1 | < 3 | 140 | 8.8 | 130 | 0.6 | < 2
2010-05-04 |  | 7.2 |  | 210 | 11 | 80 | 0.17 | < 2
2010-07-06 | Ikke tatt prøve pga. for lite vann
2010-08-17 |  | 7.2 |  | 330 | 12 | 94 | 0.71 | < 2
2010-09-14 |  | 7.5 |  | 190 | 5.3 | 41 | 0.29 | < 2
2010-10-19 |  | 7.3 |  | 230 | 8.4 | 71 | 0.4 | < 2
2010-11-23 |  | 7.4 |  | 240 | 12 | 130 | 0.32 | < 2
2011-05-03 |  | 7.4 |  | 200 | 6.5 | 140 | 0.33 | < 1,5
2011-06-14 |  | 7.2 |  | 240 | 7.4 | 53 | 0.2 | < 1,5
2011-07-05 |  | 7.4 |  | 150 | 8.3 | 76 | 0.67 | 2.8
2011-08-23 |  | 7.1 |  | 210 | 8.5 | 76 | 1 | < 1,5
2011-09-13 |  | 6.9 |  | 290 | 7.6 | 8.5 | 0.43 | < 1,5
2011-10-19 |  | 7.3 |  | 260 | 12 | 84 | 0.24 | < 1,5
2011-11-22 |  | 7.3 |  | 310 | 22 | 150 | 0.32 | < 1,5
2011-12-20 |  | 7.1 |  | 270 | 21 | 120 | 0.29 | < 1,5
2012-05-15 |  | 7.4 |  | 190 | < 5 | 110 | 0.22 | < 1,5
2012-06-05 |  | 7.8 |  | 130 | < 5 | 76 | 0.13 | < 1,5
2012-07-10 |  | 7.3 |  | 420 | 10 | 93 | 0.53 | < 1,5
2012-08-14 |  | 7.9 |  | 270 | 5.7 | 120 | 0.32 | < 1,5
2012-09-11 |  | 7.6 |  | 200 | 6.8 | 110 | 0.19 | < 1,5
2012-10-16 |  | 6.9 |  | 310 | 6.7 | 60 | 0.48 | 2.2
2012-11-20 |  | 7.2 |  | 230 | 14 | 120 | 0.2 | < 1,5
2013-04-30 | Prøvepunktet er avsluttet
Sedimentasjonsdam Leirdalen | E.coli | pH | Total fosfor | Total nitrogen | Ammonium | Nitrat/nitritt | Turbiditet | Suspendert stoff | TOC
Prøvedato | Ant. / 100 ml |  | μg P/l | μg N/l | μg N/l | μg N/l | FNU | mg/l | mg C/l
2008-03-12 | 25 | 7.31 | 103 | 859 | 170 | 549 | 120 | 37
2008-04-23 | 0 | 7.12 | 4.6 | 388 | 150 | 84 | 2.2 | 2.1
2008-06-03 | 110 | 7.24 | 9.9 | 1107 | 620 | 40 | 7.9 | 8.7
2008-07-08 | 650 | 7.24 | 15.7 | 980 | 150 | 450 | 16 | 13
2008-08-12 | 130 | 7.15 | 22 | 1432 | 600 | 453 | 30 | 30
2008-09-09 | 22 | 7.26 | 10.7 | 1601 | 240 | 1026 | 7.6 | 12
2008-10-14 | 6 | 7.06 | 5.1 | 624 | 400 | 34 | 2.5 | 2.7
2008-11-18 | 2 | 7 | 4 | 2650 | 404 | 1820 | 2.9 | 2.8
2008-12-16 | 0 | 7 | 5 | 657 | 413 | 145 | 3.2 | 9.2
2009-04-29 | 0 | 7.2 | < 3 | 1440 | 197 | 847 | 1.1 | 2.9
2009-06-03 | 10 | 7.5 | 5 | 1230 | 455 | 43 | 3.7 | 3.2
2009-07-07 | > 200 | 7.6 | 40 | 1460 | 239 | 830 | 45 | 30
2009-08-04 | 47 | 7.4 | 12 | 571 | 86 | 136 | 3.7 | 2.8
2009-09-01 | 29 | 7.3 | 11 | 571 | 278 | 113 | 15 | 11
2009-10-13 | 1 | 7.2 | 7.9 | 540 | 330 | 120 | 8.5 | 8
2009-11-18 | 26 | 7.2 | 15 | 470 | 140 | 99 | 16 | 34
2009-12-16 | 0 | 7.2 | 4.2 | 410 | 280 | 110 | 2.2 | < 2
2010-05-04 |  | 7.5 |  | 380 | 200 | 77 | 1.2 | < 2
2010-07-06 |  | 7.4 |  | 1100 | 870 | 95 | 5 | 2
2010-08-17 |  | 7.3 |  | 670 | 330 | 99 | 17 | 13
2010-09-14 |  | 7.3 |  | 550 | 380 | 52 | 9 | 5.2
2010-10-19 |  | 7.2 |  | 860 | 400 | 60 | 2.2 | 2
2010-11-23 |  | 7.4 |  | 810 | 490 | 78 | 2.1 | 2.4
2011-05-03 |  | 7.3 |  | 760 | 500 | 160 | 3.8 | 2.6
2011-06-14 |  | 7.4 |  | 520 | 350 | 71 | 1.5 | < 1,5
2011-07-05 |  | 7.2 |  | 750 | 340 | 53 | 6.9 | 11
2011-08-23 |  | 7.2 |  | 570 | 310 | 270 | 2 | 1.7
2011-09-13 |  | 7.1 |  | 400 | 90 | 40 | 34 | 30
2011-10-19 |  | 7.2 |  | 680 | 340 | 95 | 37 | 33
2011-11-22 |  | 7.2 |  | 700 | 360 | 120 | 5.3 | 2.7
2011-12-20 |  | 7.3 |  | 540 | 230 | 200 | 0.9 | < 1,5
2012-05-15 |  | 7.4 |  | 500 | 240 | 93 | 5.3 | 3.6
2012-06-05 |  | 7.6 |  | 860 | 730 | 64 | 6.7 | 4
2012-07-10 |  | 7.5 |  | 630 | 120 | 220 | 35 | 35
2012-08-14 |  | 7.6 |  | 750 | 380 | 94 | 3.2 | 2.8
2012-09-11 |  | 7.3 |  | 950 | 610 | 110 | 8 | 5.6
2012-10-16 |  | 7.3 |  | 450 | 76 | 130 | 8.1 | 5.8
2012-11-20 |  | 7.5 |  | 460 | 200 | 140 | 5.8 | 4.7
2013-04-30 |  | 7.5 |  | 370 | 100 | 140 | 0.99 | < 1,5
2013-06-04 |  | 7.5 |  | 500 | 230 | 45 | 13 | 8.8
2013-07-09 |  | 7.4 |  | 600 | 320 | 59 | 3.9 | 4.2
2013-08-13 |  | 7.1 |  | 630 | 300 | 70 | 81 | 53
2013-09-11 |  | 7.2 |  | 840 | 340 | 180 | 6.2 | 3.4
2013-10-15 |  | 7.3 |  | 470 | 250 | 60 | 1.3 | < 1,5
2013-11-19 |  | 7 |  | 540 | 260 | 110 | 54 | 32
2014-04-29 |  | 7.7 |  | 710 | 450 | 60 | 6.7 | 4.8
2014-05-27 |  | 7.3 |  | 520 | 280 | 40 | 10 | 5.8
2014-06-24 |  | 7.4 |  | 950 | 360 | 98 | 10 | 7.6 |  | Prøvetaker bemerker at det var spesielt liten vannføring
2014-07-29 |  | 7.3 |  | 600 | 79 | 110 | 37 | 33
2014-09-09 |  | 7.5 |  | 650 | 98 | 170 | 95 | 90
2014-10-14 |  | 7.5 |  | 520 | 140 | 47 | 3.1 | 3
2014-11-18 |  | 7.5 |  | 410 | 140 | 69 | 2.3 | 2.4
2014-12-16 |  | 7.4 |  | 630 | 320 | 150 | 18 | 18
2015-04-28 |  |  |  | 640 | 370 | 84 | 4.6 | 2
2015-06-02 | [9 empty] | Prøven ble tatt på feil sted, vikar for den faste prøvetakeren. Nina har sagt fra, så det skjer ikke igjen.
2015-07-07 |  | 7.4 |  | 590 | 230 | 110 | 90 | 69
2015-08-11
2015-09-08 |  | 7.2 |  | 680 | 210 | 160 | 2.4 | 2.8
2015-10-13
2015-11-17 |  | 7.4 |  | 630 | 310 | 190 | 16 | 12
2015-12-15
Bekk Leirdalen | E.coli | pH | Total fosfor | Total nitrogen | Ammonium | Nitrat/nitritt | Turbiditet | Suspendert stoff | TOC
Prøvedato | Ant. / 100 ml |  | μg P/l | μg N/l | μg N/l | μg N/l | FNU | mg/l | mg C/l
2008-03-12 | 55 | 7.16 | 47 | 786 | 110 |  | 41 | 49
2008-04-23 | 0 | 7.48 | 5.2 | 560 | 160 | 224 | 3 | 1.6
2008-06-03 | 27 | 7.88 | 10.2 | 1025 | 460 | 249 | 6.5 | 6.5
2008-07-08 | 270 | 7.58 | 13.9 | 1200 | 220 | 730 | 7.5 | 6.3
2008-08-12 | 53 | 7.58 | 12.4 | 1402 | 490 | 493 | 12 | 11
2008-09-09 | 12 | 7.3 | 9.9 | 1250 | 160 | 799 | 5.5 | 4.2
2008-10-14 | 7 | 7.45 | 6.1 | 702 | 330 | 167 | 2.2 | 1.8
2008-11-18 | 5 | 7.2 | 4 | 1960 | 284 | 1230 | 3.8 | 2.4
2008-12-16 | 1 | 7.4 | 5 | 717 | 373 | 200 | 4.1 | 2.4
2009-04-29 | 0 | 7.4 | < 3 | 1150 | 153 | 681 | 1.7 | 3.3
2009-06-03 | 3 | 7.9 | 5 | 913 | 339 | 244 | 2.7 | 1.6
2009-07-07 | > 200 | 7.7 | 21 | 3290 | 199 | 3340 | 17 | 11
2009-08-04 | 45 | 7.4 | 12 | 1150 | 68 | 720 | 4.8 | 2.8
2009-09-01 | 22 | 7.3 | 10 | 892 | 168 | 494 | 10 | 5.2
2009-10-13 | 5 | 7.5 | 6.3 | 2900 | 240 | 1400 | 4.3 | 2.6
2009-11-18 | 19 | 7.5 | 28 | 980 | 93 | 630 | 57 | 38
2009-12-16 | 0 | 7.6 | 5.1 | 1300 | 200 | 980 | 2.7 | < 2
2010-05-04 |  | 7.6 |  | 560 | 190 | 250 | 1.6 | < 2
2010-07-06 |  | 7.9 |  | 1600 | 1200 | 210 | 26 | 8
2010-08-17 |  | 7.7 |  | 740 | 280 | 43 | 15 | 11
2010-09-14 |  | 7.5 |  | 760 | 430 | 110 | 5.4 | 4
2010-10-19 |  | 7.6 |  | 890 | 460 | 120 | 2.3 | 2.4
2010-11-23 |  | 8 |  | 1000 | 1700 | 110 | 6.7 | 4
2011-05-03 |  | 7.7 |  | 1100 | 540 | 300 | 9.1 | 3.9
2011-06-14 |  | 7.5 |  | 650 | 290 | 240 | 3.2 | 2.8
2011-07-05 |  | 7.3 |  | 840 | 370 | 200 | 4.2 | 2.8
2011-08-23 |  | 7.4 |  | 720 | 310 | 160 | 22 | 20
2011-09-13 |  | 7.2 |  | 490 | 69 | 140 | 18 | 18
2011-10-19 |  | 7.5 |  | 1200 | 370 | 210 | 21 | 16
2011-11-22 |  | 7.7 |  | 830 | 460 | 190 | 6.3 | 2.8
2011-12-20 |  | 7.5 |  | 620 | 240 | 220 | 1.9 | 1.7
2012-05-15 |  | 7.5 |  | 650 | 250 | 200 | 5.9 | 13
2012-06-05 |  | 8 |  | 980 | 720 | 260 | 14 | 4.4
2012-07-10 |  | 7.4 |  | 770 | 110 | 410 | 17 | 16
2012-08-14 |  | 7.6 |  | 980 | 450 | 190 | 6.5 | 3.6
2012-09-11 |  | 7.7 |  | 1200 | 780 | 280 | 14 | 4.6
2012-10-16 |  | 7.4 |  | 560 | 60 | 270 | 7.3 | 5.4
2012-11-20 |  | 7.7 |  | 560 | 200 | 230 | 4.2 | 2.6
2013-04-30 |  | 7.7 |  | 460 | 110 | 200 | 1.4 | < 1,5
2013-06-04 |  | 7.7 |  | 650 | 250 | 170 | 9.2 | 5.6
2013-07-09 |  | 7.6 |  | 770 | 330 | 170 | 4.6 | 4.2
2013-08-13 |  | 8 |  | 800 | 330 | 220 | 25 | 22
2013-09-11 |  | 8 |  | 1300 | 550 | 390 | 13 | 2.6
2013-10-15 |  | 7.6 |  | 590 | 270 | 140 | 2.3 | < 1,5
2013-11-19 |  | 7.3 |  | 700 | 290 | 170 | 100 | 32
2014-04-29 |  | 8.1 |  | 890 | 490 | 130 | 10 | 6
2014-05-27 |  | 7.7 |  | 850 | 370 | 150 | 9.3 | 3.2
2014-06-24 |  | 7.9 |  | 1400 | 770 | 260 | 24 | 7.7 |  | Prøvetaker bemerker at det var spesielt liten vannføring
2014-07-29 |  | 7.8 |  | 1100 | 470 | 230 | 16 | 9
2014-09-09 |  | 7.7 |  | 950 | 210 | 370 | 74 | 60
2014-10-14 |  | 7.6 |  | 670 | 140 | 260 | 2.4 | 3.2
2014-11-18 |  | 7.8 |  | 540 | 140 | 170 | 2.1 | 1.6
2014-12-16 |  | 7.8 |  | 750 | 360 | 190 | 13 | 11
2015-04-28 |  |  |  | 1000 | 460 | 410 | 8.2 | 2.8
2015-06-02 |  | 7.6 |  | 860 | 140 | 570 | 3.8 | 19
2015-07-07 |  | 7.6 |  | 1200 | 210 | 850 | 38 | 28
2015-08-11
2015-09-08 |  | 7.4 |  | 930 | 250 | 490 | 3 | 3.2
2015-10-13
2015-11-17 |  | 7.7 |  | 930 | 310 | 540 | 9.7 | 7.6
2015-12-15
13.4589
Bekk Liertoppen | E.coli | pH | Total fosfor | Total nitrogen | Ammonium | Nitrat/nitritt | Turbiditet | Suspendert stoff | TOC
Prøvedato | Ant. / 100 ml |  | μg P/l | μg N/l | μg N/l | μg N/l | FNU | mg/l | mg C/l
2008-03-12 | 5 | 7.72 | 22 | 1946 | 47 |  | 6.1 | 15
2008-04-23 | 0 | 7.98 | 3.8 | 1581 | 11 | 1371 | 0.38 | 0.5
2008-06-03 | 74 | 7.99 | 5.3 | 899 | 15 | 720 | 0.58 | 1.4
2008-07-08 | 230 | 7.95 | 6.3 | 1100 | < 10 | 920 | 0.68 | 2
2008-08-12 | 230 | 7.96 | 4.3 | 1142 | 10 | 722 | 0.43 | 1
2008-09-09 | 155 | 7.89 | 9.1 | 1340 | < 10 | 1019 | 1.7 | 1.8
2008-10-14 | 3 | 7.92 | 4.2 | 1310 | < 10 | 1010 | 0.5 | 0.4
2008-11-18 | 14 | 7.6 | 6 | 1880 | 12 | 1240 | 1.7 | 2
2008-12-16 | 4 | 7.7 | 3 | 2260 | 20 | 927 | 0.6 | 0.8
2009-04-29 | 14 | 7.7 | < 3 | 1250 | 7 | 1080 | 1 | 6.7
2009-06-03 | 3 | 8.1 | < 3 | 1090 | 15 | 754 | 0.39 | 1.4
2009-07-07 | > 200 | 7.9 | 7 | 970 | 11 | 710 | 1.3 | 2
2009-08-04 | 86 | 7.9 | 11 | 1040 | 17 | 730 | 3.2 | 1.6
2009-09-01 | 17 | 7.9 | 5 | 762 | 8 | 629 | 1.2 | 2.4
2009-10-13 | 2 | 8.2 | < 3 | 650 | 15 | 510 | 0.19 | < 2
2009-11-18 | 7 | 7.9 | 10 | 1300 | 18 | 1100 | 3.2 | 2.4
2009-12-16 | 0 | 7.9 | 17 | 1200 | 8.7 | 1100 | 1.8 | 2.4
2010-05-04 |  | 8.1 |  | 1100 | 14 | 980 | 0.33 | < 2
2010-07-06 |  | 8.1 |  | 560 | 14 | 410 | 0.22 | 3.6
2010-08-17 |  | 7.9 |  | 980 | 13 | 270 | 1.3 | 2
2010-09-14 |  | 7.9 |  | 840 | 5.4 | 660 | 0.66 | < 2
2010-10-19 |  | 8.1 |  | 1000 | 9 | 820 | 0.23 | < 2
2010-11-23 |  | 8.1 |  | 890 | 15 | 660 | 0.52 | < 2
2011-05-03 |  | 7.9 |  | 1100 | 14 | 1100 | 0.57 | < 1,5
2011-06-14 |  | 7.8 |  | 1300 | 14 | 1200 | 1.2 | 2.4
2011-07-05 |  | 7.7 |  | 1000 | 13 | 800 | 0.42 | < 1,5
2011-08-23 |  | 7.8 |  | 1000 | 8.2 | 1000 | 0.42 | < 1,5
2011-09-13 |  | 7.7 |  | 980 | 6.9 | 800 | 2.1 | < 1,5
2011-10-19 |  | 7.9 |  | 950 | 7.7 | 880 | 0.36 | < 1,5
2011-11-22 |  | 8 |  | 1000 | 15 | 850 | 0.26 | < 1,5
2011-12-20 |  | 7.9 |  | 1300 | 12 | 1200 | 0.79 | < 1,5
2012-05-15 |  | 8 |  | 1300 | 8.3 | 1200 | 0.25 | < 1,5
2012-06-05 |  | 8.2 |  | 860 | 9.7 | 970 | 0.32 | 1.8
2012-07-10 |  | 7.8 |  | 1200 | 6.8 | 920 | 0.96 | 2.2
2012-08-14 |  | 8 |  | 920 | 11 | 770 | 0.46 | 2.2
2012-09-11 |  | 7.9 |  | 660 | 10 | 550 | 0.31 | < 1,5
2012-10-16 |  | 7.8 |  | 1100 | 5.5 | 980 | 2.3 | < 1,5
2012-11-20 |  | 8 |  | 1200 | 8.9 | 1200 | 0.52 | < 1,5
2013-04-30 |  | 8.1 |  | 1500 | 6.3 | 1400 | 0.32 | < 1,5
2013-06-04 |  | 8.1 |  | 1300 | 8.3 | 1200 | 0.14 | < 1,5
2013-07-09 |  | 8 |  | 1300 | 13 | 1100 | 0.23 | < 1,5
2013-08-13 |  | 8.2 |  | 950 | 6.7 | 800 | 0.23 | < 1,5
2013-09-11 |  | 8 |  | 650 | < 5 | 600 | 0.12 | < 1,5
2013-10-15 |  | 7.9 |  | 970 | 5.2 | 870 | 0.45 | < 1,5
2013-11-19 |  | 8.2 |  | 1100 | < 5 | 980 | 0.38 | < 1,5
2014-04-29 |  | 8.1 |  | 1200 | 8.6 | 1100 | 0.14 | < 1,5
2014-05-27 |  | 7.9 |  | 1000 | 9.8 | 840 | 0.25 | < 1,5
2014-06-24 |  | 8 |  | 780 | 9.5 | 660 | 0.22 | < 1,5
2014-07-29 |  | 7.9 |  | 760 | 6.7 | 570 | 0.3 | < 1,5
2014-09-09 |  | 7.9 |  | 810 | 8.9 | 720 | 1.7 | 1.8
2014-10-14 |  | 8 |  | 1400 | 5.8 | 1100 | 1.3 | < 1,5
2014-11-18 |  | 8 |  | 1300 | 5.6 | 1100 | 1.9 | < 1,5
2014-12-16 |  | 8.1 |  | 1100 | 9.5 | 970 | 1 | < 1,5
2015-04-28 |  |  |  | 1100 | 8.7 | 990 | 0.57 | 0
2015-06-02 |  | 7.9 |  | 1100 | 7.4 | 950 | 0.62 | < 1,5
2015-07-07 |  | 7.9 |  | 1200 | 6.6 | 1000 | 1 | < 1,5
2015-08-11
2015-09-08 |  | 7.8 |  | 1400 | 8 | 1200 | 0.82 | < 1,5
2015-10-13
2015-11-17 |  | 8 |  | 970 | < 5 | 1000 | 0.35 | < 1,5
2015-12-15
Bekk Gjellebekk | E.coli | pH | Total fosfor | Total nitrogen | Ammonium | Nitrat/nitritt | Turbiditet | Suspendert stoff | TOC
Prøvedato | Ant. / 100 ml |  | μg P/l | μg N/l | μg N/l | μg N/l | FNU | mg/l | mg C/l
2008-03-12 | 11 | 7.9 | 16.3 | 3111 | 71 |  | 8.9 | 11
2008-04-23 | 0 | 8.12 | 6.2 | 4176 | 5 | 3965 | 1.4 | 1.3
2008-06-03 | 27 | 8 | 12.7 | 4460 | 12 | 4102 | 1.8 | 2.5
2008-07-08 | 170 | 8.04 | 13.8 | 4700 | < 10 | 4800 | 1.7 | 4.1
2008-08-12 | 31 | 8.07 | 16.7 | 4360 | < 10 | 4193 | 1.3 | 2.1
2008-09-09 | 9 | 7.93 | 12.1 | 4492 | < 10 | 3919 | 2 | 3.3
2008-10-14 | 0 | 8.02 | 7.4 | 3230 | < 10 | 2950 | 0.71 | 1.3
2008-11-18 | 0 | 7.7 | 6 | 3280 | 10 | 2870 | 1.5 | 1.2
2008-12-16 | 4 | 7.9 | 7 | 2030 | 28 | 1890 | 1.9 | 2.4
2009-04-29 | 6 | 7.8 | 3 | 2490 | 8 | 2060 | 1 | 4.7
2009-06-03 | 82 | 8.1 | 6 | 2170 | 17 | 1770 | 0.88 | 0.8
2009-07-07 | 200 | 8 | 15 | 1770 | 17 | 1490 | 4.4 | 4.8
2009-08-04 | 37 | 8 | 21 | 2040 | 11 | 1750 | 8.7 | 11
2009-09-01 | 58 | 8.1 | 10 | 1660 | 8 | 1660 | 2.9 | 3.6
2009-10-13 | 1 | 8.3 | 7.4 | 1700 | 20 | 1400 | 0.53 | < 2
2009-11-18 | 6 | 7.9 | 18 | 2300 | 12 | 2000 | 8 | 4.2
2009-12-16 | 4 | 8 | 7.6 | 2700 | 10 | 2400 | 1.2 | < 2
2010-05-04 |  | 8.2 |  | 2500 | 13 | 2300 | 0.4 | < 2
2010-07-06 |  | 8 |  | 1800 | 22 | 1700 | 3.5 | 5.6
2010-08-17 |  | 8 |  | 2100 | 25 | 1700 | 5.7 | 5.2
2010-09-14 |  | 8 |  | 3200 | 7.9 | 3200 | 1.1 | < 2
2010-10-19 |  | 8.1 |  | 3100 | 11 | 2900 | 0.3 | 2.8
2010-11-23 |  | 8.2 |  | 2400 | 22 | 2000 | 0.88 | < 2
2011-05-03 |  | 8 |  | 2500 | 11 | 2400 | 0.79 | < 1,5
2011-06-14 |  | 7.9 |  | 2700 | 14 | 2500 | 3.9 | 4.8
2011-07-05 |  | 7.8 |  | 3400 | 15 | 3000 | 2.1 | 3
2011-08-23 |  | 7.9 |  | 2900 | 11 | 2800 | 6.4 | 9
2011-09-13 |  | 7.8 |  | 2400 | 9.3 | 2100 | 4.6 | 4.6
2011-10-19 |  | 8 |  | 2000 | 16 | 1700 | 0.81 | 1.6
2011-11-22 |  | 7.9 |  | 2900 | 21 | 2100 | 3.4 | 4.5
2011-12-20 |  | 8 |  | 2700 | 21 | 2400 | 0.87 | < 1,5
2012-05-15 |  | 8 |  | 2500 | 8.4 | 2400 | 1.4 | 1.7
2012-06-05 |  | 8.1 |  | 2000 | 14 | 2000 | 0.75 | 2
2012-07-10 |  | 7.9 |  | 2700 | 22 | 2300 | 4.1 | 7.4
2012-08-14 |  | 8.2 |  | 3200 | 14 | 2900 | 0.64 | < 1,5
2012-09-11 |  | 8.2 |  | 2900 | 16 | 2700 | 0.4 | < 1,5
2012-10-16 |  | 7.8 |  | 3500 | 12 | 2800 | 5.8 | 5.3
2012-11-20 |  | 8.1 |  | 2900 | 11 | 2900 | 0.79 | 2.2
2013-04-30 |  | 8.1 |  | 2500 | 15 | 2400 | 0.59 | 1.5
2013-06-04 |  | 8 |  | 4500 | 12 | 4300 | 1.6 | 8.6
2013-07-09 |  | 8.1 |  | 4700 | 13 | 4600 | 0.29 | < 1,5
2013-08-13 |  | 8.2 |  | 4400 | 13 | 4400 | 0.5 | 1.6
2013-09-11 |  | 8 |  | 4300 | 11 | 4100 | 0.37 | < 1,5
2013-10-15 |  | 7.9 |  | 3100 | 9.4 | 3000 | 0.6 | < 1,5
2013-11-19 |  | 8.2 |  | 2700 | 9.3 | 2500 | 0.64 | < 1,5
2014-04-29 |  | 8.2 |  | 2300 | 12 | 1900 | 0.57 | 1.6
2014-05-27 |  | 7.9 |  | 2100 | 12 | 1800 | 0.79 | 1.6
2014-06-24 |  | 8 |  | 3100 | 9.3 | 2900 | 0.61 | < 1,5 |  | Prøvetaker bemerker at det var spesielt liten vannføring
2014-07-29 |  | 7.9 |  | 3200 | 13 | 2900 | 1.4 | 2
2014-09-09 |  | 7.8 |  | 4700 | 8.6 | 4800 | 4.3 | 3.6
2014-10-14 |  | 8 |  | 4500 | 9.7 | 4000 | 0.97 | 2.4
2014-11-18 |  | 8.1 |  | 3000 | 8.4 | 2900 | 2 | 3.4
2014-12-16 |  | 8.1 |  | 3000 | 16 | 2800 | 0.73 | < 1,5
2015-04-28 |  |  |  | 3200 | 11 | 3000 | 1.2 | < 1,5
2015-06-02 |  | 8 |  | 3200 | 9.8 | 2900 | 1.2 | 3.4
2015-07-07 |  | 7.9 |  | 2300 | 12 | 2100 | 2.5 | 3.3
2015-08-11 |  | 8 |  | 3900 | 11 | 3700 | 1.2 | < 1,5
2015-09-08 |  | 7.8 |  | 4200 | 13 | 3800 | 1.7 | 2.6
2015-10-13 |  | 8 |  | 3000 | 10 | 3000 | 0.64 | < 1,5
2015-11-17 |  | 8 |  | 2300 | 16 | 2100 | 1 | 1.8
2015-12-15 |  | 8 |  | 3400 | 14 | 2900 | 0.47 | 1.8
Sedimentasjonsdam Franzefoss | E.coli | pH | Total fosfor | Total nitrogen | Ammonium | Nitrat/nitritt | Turbiditet | Suspendert stoff | TOC
Prøvedato | Ant. / 100 ml |  | μg P/l | μg N/l | μg N/l | μg N/l | FNU | mg/l | mg C/l
2008-03-12 | 11 | 8.37 | 25.8 | 6715 | 590 | 5798 | 33 | 42
2008-04-23 | 0 | 8.09 | 9 | 7395 | 160 | 6995 | 3.2 | 7.1
2008-06-03 | 165 | 7.85 | 16 | 9118 | 33 | 8394 | 2.8 | 6.1
2008-07-08 | 28 | 8.06 | 15.1 | 10000 | 120 | 9900 | 2.5 | 8.8
2008-08-12 | 18 | 7.83 | 14.8 | 9680 | < 10 | 9759 | 2.8 | 3.7
2008-09-09 | 5 | 8.11 | 11.7 | 9750 | 44 | 8192 | 11 | 10
2008-10-14 | 2 | 8.09 | 7.6 | 7600 | < 10 | 5570 | 0.88 | 1.4
2008-11-18 | 0 | 8.1 | 7 | 4950 | 4 | 4550 | 0.39 | < 0,6
2008-12-16 | 0 | 7.8 | 8 | 3290 | 9 | 3440 | 1.6 | 2
2009-04-29 | 1 | 8.4 | < 3 | 3060 | 6 | 2800 | 0.58 | 2.7
2009-06-03 | 7 | 8.1 | 6 | 3500 | 13 | 3850 | 0.45 | 1.8
2009-07-07 | > 200 | 8.1 | 24 | 2430 | 13 | 2850 | 15 | 6
2009-08-04 | 37 | 8.2 | 9 | 3140 | 7 | 3220 | 3.2 | 4
2009-09-01 | 33 | 8.1 | 8 | 2810 | 5 | 2980 | 2.7 | 4
2009-10-13 | 460 | 8.1 | 9.8 | 3200 | 9.6 | 1600 | 0.35 | < 2
2009-11-18 | 34 | 8 | 19 | 3300 | 5.7 | 3300 | 6.4 | 4.8
2009-12-16 | 0 | 8.1 | 10 | 3900 | 3.2 | 3800 | 0.64 | < 2
2010-05-04 |  | 8.3 |  | 3600 | 74 | 3200 | 0.33 | < 2
2010-07-06 |  | 7.8 |  | 3600 | 8.6 | 3900 | 0.49 | < 2
2010-08-17 |  | 8 |  | 4800 | 8.8 | 4700 | 2.6 | 2.4
2010-09-14 |  | 7.9 |  | 6300 | < 3 | 6500 | 1.1 | < 2
2010-10-19 |  | 8 |  | 5600 | < 5 | 5800 | 0.31 | < 2
2010-11-23 |  | 8.1 |  | 4300 | 9.3 | 4100 | 0.84 | 16
2011-05-03 |  | 7.8 |  | 3900 | < 5 | 3800 | 1.1 | < 1,5
2011-06-14 |  | 8 |  | 4200 | 7.8 | 4100 | 4.9 | 5.8
2011-07-05 |  | 7.7 |  | 6200 | 640 | 5500 | 2.5 | 3.6
2011-08-23 |  | 7.8 |  | 5600 | 77 | 5400 | 710 | 650
2011-09-13 |  | 7.9 |  | 3600 | 6.8 | 3700 | 5.6 | 9
2011-10-19 |  | 7.9 |  | 3600 | < 5 | 3400 | 1.8 | < 1,5
2011-11-22 |  | 7.8 |  | 4900 | < 5 | 4500 | 5.3 | 14
2011-12-20 |  | 7.8 |  | 4600 | < 5 | 4300 | 1 | 2
2012-05-15 |  | 8 |  | 3600 | < 5 | 3500 | 7.4 | 17
2012-06-05 |  | 8.1 |  | 3300 | 6.3 | 3300 | 1.9 | 5.6
2012-07-10 |  | 7.9 |  | 5100 | < 5 | 4900 | 3.4 | 9.1
2012-08-14 |  | 7.9 |  | 6100 | < 5 | 5800 | 1.1 | 1.9
2012-09-11 |  | 7.9 |  | 5300 | 8.3 | 5200 | 2.5 | 6.8
2012-10-16 |  | 8 |  | 5600 | < 5 | 5600 | 5.4 | 12
2012-11-20 |  | 8 |  | 4000 | 6.9 | 3900 | 0.81 | 2.3
2013-04-30 |  | 8.1 |  | 3200 | 34 | 3100 | 0.77 | 1.7
2013-06-04 |  | 8.1 |  | 9500 | < 5 | 9200 | 0.6 | 1.7
2013-07-09 |  | 8.1 |  | 9700 | 100 | 9700 | 0.35 | < 1,5 |  | Merknad fra laboratoriet: TN < summen av NH4 og (NO3+NO2), men innenfor MU
2013-08-13 |  | 8.1 |  | 8600 | < 5 | 9200 | 0.41 | < 1,5
2013-09-11 |  | 7.8 |  | 8400 | 8.2 | 8100 | 0.35 | < 1,5
2013-10-15 |  | 7.9 |  | 8000 | 7.4 | 6100 | 0.48 | < 1,5
2013-11-19 |  | 8.2 |  | 4600 | < 5 | 4100 | 1.7 | < 1,5
2014-04-29 |  | 8.2 |  | 3400 | 5.5 | 2900 | 0.79 | 1.7
2014-05-27 |  | 7.9 |  | 3600 | 7.1 | 3600 | 0.81 | < 1,5
2014-06-24 |  | 7.9 |  | 6300 | 7.9 | 5500 | 0.61 | < 1,5 |  | Prøvetaker bemerker at det var spesielt liten vannføring
2014-07-29 |  | 7.8 |  | 4800 | 7.9 | 4600 | 2.5 | 4.2
2014-09-09 |  | 7.8 |  | 4700 | 8.6 | 4800 | 4.3 | 3.6
2014-10-14 |  | 8.2 |  | 8600 | < 5 | 7500 | 5.7 | 4.8
2014-11-18 |  | 8 |  | 4500 | < 5 | 4300 | 14 | 14
2014-12-16 |  | 8.1 |  | 4800 | < 5 | 4500 | 0.93 | 3.6
2015-04-28 |  |  |  | 4600 | < 5 | 4400 | 1.1 | 1.6
2015-06-02 |  | 7.9 |  | 3700 | 19 | 3500 | 18 | 3.8
2015-07-07 |  | 7.9 |  | 4400 | < 5 | 4300 | 4 | 3.8
2015-08-11 |  | 7.7 |  | 5500 | 6.1 | 5400 | 0.73 | 2
2015-09-08 |  | 7.9 |  | 6000 | 6.8 | 6000 | 1.2 | < 1,5
2015-10-13 |  | 7.9 |  | 4800 | < 5 | 4800 | 0.41 | < 1,5
2015-11-17 |  | 7.9 |  | 4200 | 5.6 | 3900 | 1.5 | 2.8
2015-12-15 |  | 7.9 |  | 4800 | 14 | 4100 | 0.74 | 1.7
Bekk Franzefoss | E.coli | pH | Total fosfor | Total nitrogen | Ammonium | Nitrat/nitritt | Turbiditet | Suspendert stoff | TOC
Prøvedato | Ant. / 100 ml |  | μg P/l | μg N/l | μg N/l | μg N/l | FNU | mg/l | mg C/l
2008-03-12
2008-04-23
2008-06-03
2008-07-08
2008-08-12
2008-09-09
2008-10-14
2008-11-18
2008-12-16
2009-04-29
2009-06-03
2009-07-07
2009-08-04
2009-09-01
2009-10-13
2009-11-18 | 4 | 8.1 | 11 | 3300 | 6.1 | 3300 | 3.2 | 4.2
2009-12-16 | 0 | 8.2 | < 3 | 1700 | 3.4 | 1800 | 1.1 | < 2
2010-05-04 |  | 8.2 |  | 720 | 5 | 680 | < 0,1 | < 2
2010-07-06 | Ikke tatt prøve pga. for lite vann
2010-08-17 |  | 8.2 |  | 1200 | 3.6 | 1000 | 0.19 | < 2
2010-09-14 | Ikke tatt prøve pga. for lite vann
2010-10-19 | Ikke tatt prøve pga. for lite vann
2010-11-23 | Ikke tatt prøve pga. for lite vann
2011-05-03 | Ikke tatt prøve pga. for lite vann
2011-06-14 |  | 7.8 |  | 1200 | < 5 | 1200 | < 0,1 | < 1,5
2011-07-05 | Ikke tatt prøve pga. for lite vann
2011-08-23 | Ikke tatt prøve pga. for lite vann
2011-09-13 |  | 7.5 |  | 2200 | < 5 | 2200 | < 0,1 | 1.6
2011-10-19 |  | 8.1 |  | 1600 | < 5 | 1400 | < 0,1 | 9.4
2011-11-22 | Ikke tatt prøve pga. for lite vann
2011-12-20 | Ikke tatt prøve pga. for lite vann
2012-05-15 |  | 8.2 |  | 3100 | < 5 | 3000 | 0.4 | 3.6
2012-06-05 | Ikke tatt prøve pga. for lite vann
2012-07-10 |  | 8.1 |  | 4000 | < 5 | 3800 | 0.3 | 6.1
2012-08-14 | Ikke tatt prøve pga. for lite vann
2012-09-11 |  | 8.3 |  | 2100 | < 5 | 2100 | < 0,1 | 6.2
2012-10-16 | Ikke tatt prøve pga. for lite vann
2012-11-20 | Ikke tatt prøve pga. for lite vann
2013-04-30 | Ikke tatt prøve pga. for lite vann
2013-06-04 | Ikke tatt prøve pga. for lite vann
2013-07-09 | Ikke tatt prøve pga. for lite vann
2013-08-13
2013-09-11
2013-10-15
2013-11-19 | Prøvepunktet er avsluttet

## Ark2
2008-11-12 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 1.72 | 1720 | 13
2008-12-10 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 1.3 | 1300 | 15
2009-05-06 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.29 | 290 | 2.8
2009-05-27 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 1.1 | 1100 | 38
2009-07-01 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.56 | 560 | 4.7
2009-08-12 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.675 | 675 | 12
2011-05-11 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.93 | 930 | 6.5
2011-06-01 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 1.8 | 1800 | 2.5
2011-07-06 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 1.1 | 1100 | 28
2011-08-10 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 1.1 | 1100 | 7.8
2011-09-08 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.92 | 920 | 12
2011-10-12 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 1.2 | 1200 | 27
2011-11-16 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 1 | 1000 | 7.3
2011-12-14 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 2.3 | 2300 | 4.3
2009-09-09 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.78 | 780 | 260
2012-04-18 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.9 | 900 | 4.8
2012-05-09 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.93 | 930 | 3.2
2012-05-30 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.76 | 760 | 6.9
2012-06-06 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.72 | 720 | 2.3
2012-06-12 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.67 | 670 | 2.1
2012-06-18 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.69 | 690 | 7
2012-06-26 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 1.1 | 1100 | 7.6
2012-07-04 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.74 | 740 | 15
2012-07-05 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.75 | 750 | 4.5
2012-07-06 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.6 | 600 | 4
2012-07-09 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.91 | 910 | 5.1
2012-07-24 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.89 | 890 | 9.5
2012-07-30 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 1.1 | 1100 | 3.8
2012-08-08 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.81 | 810 | 19
2012-08-13 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.54 | 540 | 12
2012-08-20 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.77 | 770 | 5
2012-08-27 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.74 | 740 | 2.8
2012-09-04 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.69 | 690 | 7.7
2012-10-10 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.94 | 940 | 3.2
2012-11-14 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.87 | 870 | 17
2013-04-16 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 4.9 | 4900 | 7.1
2013-05-08 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.57 | 570 | 250
2013-05-29 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.74 | 740 | 32
2013-07-03 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.59 | 590 | 19
2013-08-07 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 1.4 | 1400 | 25
2013-09-04 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.57 | 570 | 86
2013-10-09 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 1 | 1000 | 3.2
2013-11-13 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 1.1 | 1100 | 6.3
2014-04-09 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.61 | 610 | 8.4
2014-05-07 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 1.7 | 1700 | 44
2014-05-28 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.68 | 680 | 69
2014-06-11 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.67 | 670 | 2.6
2014-07-02 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.54 | 540 | 4
2014-08-05 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.7 | 700 | 3.1
2014-09-04 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.47 | 470 | 11
2014-09-23 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.62 | 620 | 1.8
2014-10-08 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 2.9 | 2900 | 1.4
2014-11-13 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 1 | 1000 | 74
2014-12-11 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 1.2 | 1200 | 8.9
2015-05-27 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.65 | 650 | 45
2015-07-01 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 0.72 | 720 | 190
2015-08-05 | Lier kommune - Lierelva v/Røykenvn | Nitrogen total (mg N/L) | 2.5 | 2500 | 5.6
4
|  |  |  | 1030.2632 | 610
35.5051